## Összesítő
Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
A munka neve : | MIHŐ Kft.
Miskolc 10-es iskola kazánház
Kazánházi rekonstrukció
| Anyagktsg: | Díjktsg: |  | Gépktsg:
Kazánház IT | 0 | 0 |  | 0 | Ft
Kazánház EÁ | 0 | 0 |  | 0
Kazánház GV | 0 | 0 |  | 0
Installáció | 0 | 0 |  | 0
Bosch vezérlés | 0 | 0 |  | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen: | 0 | 0 |  | 0 | Ft
1.2 Mindösszesen. |  | 0 | Ft
4.1 ÁFA vetítési alap: |  | 0 | Ft
4.2 ÁFA: |  | 0 | Ft
5.1 A munka ára: |  | 0 | Ft

## Kazánház IT
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés |  | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
1 | KOMM1, X1-X9, XDO, XAI, XAO | 2,5-es sorkapocs | Weidmüller | 76 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | XDI | 2,5-es sorkapocs (2 emeletes) | Weidmüller | 32 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | XPT | 2,5-es sorkapocs (3 emeletes) | Weidmüller | 16 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | G1-3 | tápegység | DR4524 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | B1-3 | Olvadó biztosíték kalapsínre 1A | Weidmüller | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | M0 | Processzor modul | Telekont NF1400 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | M1-4 | Digitális bemeneti modul | Telekont NF1420 | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | M5-7 | Digitális kimeneti modul | Telekont NF1421 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | M8,9 | Platina bemeneti modul | Telekont NF1425 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | M10 | Analóg bemeneti modul | Telekont NF1422 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | M11-13 | Analóg kimeneti modul | Telekont NF1423 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | KN1-24 | Relé 2 morze | Finder 95.05+40.52 | 24 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | C1 | SWITCH (8port) | Tp-Link | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | C2 | LAN/MBUS illesztő | Telekont D610-7-02 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3 | LAN/485 fejállomás | Telekont D610-06-02 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | LV1-12 | Galvanikus leválasztó | DATCON DT1102 V | 12 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | WMBUS1-4, W102-106, W112-113, W204, W212-223 | Jelző kábel | YSLCY 2x0,75 kábelcsővel/tálcával | 435 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | W101 | Jelző kábel | YSLCY 3x1 kábelcsővel/tálcával | 90 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | WKOMM1, W109, W146, W149, W152, W158, W161, W188-203 | Jelző kábel | YSLCY 4x0,75 kábelcsővel/tálcával | 345 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | WCODE | UTP kábel | CAT5 kábelcsővel/tálcával | 90 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Kábeljelölő | TRU COMPONENTS 1593120 TC-MC1203 | 100 | db |  |  |  | 0 |  | 0
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés |  | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
22 |  | TSS megjelenítés |  | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | PLC működtető program |  | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Paraméterezés |  | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Beüzemelés, kábelek bekötése |  | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | THMVPE, THMVPV, THMVSZE, THMVSZV, THMVT, THMVK, TIPE, TIPV, TISZE, TISZV, TOPE, TOPV, TOSZE, TOSZV, | Merülős hőmérséklet érzékelő | IAS TPV | 14 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | TK, THK | Külső hőmérséklet érzékelő | IAS TPK | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | PZ10-13, PZ20-23 | Áramlás érzékelő | Wilo DDM | 8 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mindösszesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Kazánház EÁ
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Típus | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
1 | X0 | 10-es sorkapocs beige, kék | Weidmüller | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | X0 | 10-es sorkapocs zöld/sárga | Weidmüller | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | X0 1-11, 18-35, X1-13, X14, X15 | 2,5-es sorkapocs beige, kék | Weidmüller | 105 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | X0 12-19 | 2,5-es sorkapocs (2 emeletes) | Weidmüller | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | F0 | Késes szakaszoló | Mersen S229878A | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | F0 | 100A betét | NH1 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | S0 | Főkapcsoló lándzsás | INS160 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | SVL | Biztonsági nyomógomb | ZB5 AT4 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Q0 | Megszakító+kioldó | Schneider NS100n+STR22SE | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | FFR | Feszültségfigyelő 3 fázisra | Elko HRN-57 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TFV1 | Túlfeszültség védő | Weidmüller, PV V20-C/3+NPE VPU II 3+1 280V/40KA | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | HL1-3, HK1-3 | LED-es jelzőlámpa fehér 230V | Schneider XB5-AVM1 | 6 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | D1-3 | Dugaszoló aljzat | Eaton Moeller Z-SD230 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | UPS | Szünetmentes tápellátás | Eaton | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | FI2-10 | FI relé | Schneider R9R11225 RESI9 25A, 30mA | 8 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | FI1 | FI relé | Schneider R9R11425 RESI9 25A, 30mA 4P | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | F1-4, F11-18, FVL | C1A 1p kismegszakító | Schneider A9F04101 | 13 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | F7-8, F19-22, F27-30, F35-44 | C2A 1p kismegszakító | Schneider A9F04102 | 20 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | F9, F23-26, F31-34, F45, F46 FHMM | C4A 1p kismegszakító | Schneider A9F04104 | 11 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Típus | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
20 | F5 | C10A 1p kismegszakító | Schneider A9F04110 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | F14, F16, F18 | C1A 2p kismegszakító | Schneider A9F04201 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | F19, F21, F27, F29, F35, F37, F39, F41 | C2A 2p kismegszakító | Schneider A9F04202 | 8 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | F23, F25, F31, F33 | C4A 2p kismegszakító | Schneider A9F04204 | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | F10 | C10A 2p kismegszakító | Schneider A9F04210 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | F6 | C16A 3p kismegszakító | Schneider A9K24316 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | K4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48-51, 53-56 | 2 morzés relé foglalattal | Finder 95.05+40.52 | 19 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | K1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | 4 morzés relé foglalattal | Finder 94.04+55.34 | 12 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | K2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 47 | Időrelé | Finder 82.01.0.240.0000 | 24 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | SVIL | Kapcsoló | Eaton Moeller T0-1-102/IVS Be-Ki kapcsoló 2pólusú 20A | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | S1-16 | Kapcsoló | T01-1-8210/E 1-0-2 1p + NO | 16 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | S17-18 | Kapcsoló | T0-3-8232/E + NO | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | S19 | Kapcsoló | T0-2-1/E 0-1 2p | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Szekrény | Rittal SE.5842.500 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | WE1 | Kábel, PVC szigetelésű réz vezetővel | NYY-J 4x16 kábelcsővel/tálcával | 20 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Típus | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
35 | WETF, WEHMM, WEVIL, WEVILRB, WEK1-3, WEKS1-3 WE2-13 | Kábel, PVC szigetelésű réz vezetővel | NYY-J 3x1,5 kábelcsővel/tálcával | 790 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | WEVIL, WEZS | Kábel, PVC szigetelésű réz vezetővel | NYY-J 3x2,5 kábelcsővel/tálcával | 60 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | WEALJ | Kábel, PVC szigetelésű réz vezetővel | NYY-J 5x2,5 kábelcsővel/tálcával | 5 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | WEM14, WE16, WE18 | Vezérlő kábel | YSLY 2x1 kábelcsővel/tálcával | 160 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | WM2-13, WE15, WE17, WE19 | Vezérlő kábel | YSLY 4x1 kábelcsővel/tálcával | 600 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | WE22-23 | Vezérlő kábel | YSLY 6x1 kábelcsővel/tálcával | 75 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Kábeljelölő | TRU COMPONENTS 1593120 TC-MC1203 | 100 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | RV1-4 | Varisztor |  | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | kalapsín |  | 10 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Réz földelő sín |  | 2 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mindösszesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Kazánház GV
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
1 | X0 | 10-es sorkapocs | 9 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | X0 | 2,5-es sorkapocs | 15 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | F0 | Mersen S229878A késes szakaszoló | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | F0 | NH1 100A betét | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Q0 | Merlin Gerin VIGI/ME 100/160A 0,3A 300mA | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Q1 | Schneider C60 VIGI 25A, 30mA | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | FI1 | Schneider R9R11225 RESI9 25A, 30mA | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | F1 | C1A 1p kismegszakító (Schneider A9F04101) | 1 | db |  |  |  | 0
9 | F2, F4 | C2A 1p kismegszakító (Schneider A9F04102) | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | F3 | C10A 3p kismegszakító (Schneider A9K24310) | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | F5 | C10A 1p kismegszakító (Schneider A9F04110) | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | K_ARH20 | 4 morzés relé foglalattal (Finder 94.04+55.34) | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | KBETAP | ABB AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC mágneskapcsoló | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | EÁ | Szekrény (Rittal AE.1055.500) | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | WVENT | NYY-J 4x1,5 kábelcsővel/tálcával | 30 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | WVILRB, VMSZ | NYY-J 3x1,5 kábelcsővel/tálcával | 300 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | WARH | YSLY 4x1 kábelcsővel/tálcával | 30 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Kábeljelölő TRU COMPONENTS 1593120 TC-MC1203 | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | kalapsín | 2 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Réz földelő sín | 1 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Installáció
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Típus | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
1 |  | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal | 9-16 mm | 200 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal | 21-29 mm | 50 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal | 36-48 mm | 50 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, | Külső átmérő 20-29 mm KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D20, Cikkszám: 1420HFPP F100 | 100 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül doboz szögletes | LEGRAND Plexo 65x65 IP55, 40 mm magas | 70 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül | KOPOS KZI 60x100, perforált szalaghorganyzott | 100 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez | KOPOS DL 100l, 118 mm, szalaghorganyzott | 50 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése | 60x100 OBO RLVK 60 hosszanti / egyenes összekötő, FS szalaghorganyzott | 100 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése | OBO RWVL 60, FS szalaghorganyzott | 20 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Installáció vezetékei | NYY 3x1mm2 | 500 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Típus | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
11 |  | Kábeljelölő | TRU COMPONENTS 1593120 TC-MC1203 | 100 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, egypólusú kapcsolók | LEGRAND Cariva | 11 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve | LEGRAND Cariva 2P+F, 16A, fehér R: 773820 | 10 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Felületre szerelt fénycsőlámpatest | Simovill PRIMA-PC LED 36NW-136, 2x36W, IP66 | 16 | db |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  | Fénycsőlámpatest, 2 órás inverter készlettel | Simovill PRIMA-PC LED EX. 2.4FT 43W+INV ST | 9 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Állandó üzemű irányfény lámpatest | GR-939/30L 5W NM3h IP65 falon kívüli kivitelben | 7 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 100 mm2-ig | Laposacél 40x5mm | 150 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése |  | 30 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvi dokumentálással |  | 1 | jkv |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Első tűzvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyvi dokumentálással |  | 1 | jkv |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés | Típus | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
21 |  | Kábelek szigetelés ellenállás mérése, jegyzőkönyvi dokumentálással |  | 1 | jkv |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Megvalósulási tervdokumentáció |  | 1 | jkv |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Mindösszesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Bosch
Ssz. | Azonosító/tervjel | Megnevezés |  | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Gépktsg. | xAnyagár | xÓradij | xGépktsg.
1 |  | Komplett vezérlő egység | Bosch CC8313 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | K1KASZ | Kaszkád modul | Bosch FM-CM | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | KPK1-3 | Relé 2 morze | Finder 95.05+40.52 | 3 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | WMKS1-3, WTK, WTHV, WTK1-3, WKS1S, WKS2S, WKS3S | Jelző kábel | YSLCY 2x0,75 kábelcsővel/tálcával | 165 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | WKOMM1, W109, W149, W152, W188-203 | Jelző kábel | YSLCY 4x0,75 kábelcsővel/tálcával | 300 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | WKMODB1-2 | UTP kábel | CAT6 kábelcsővel/tálcával | 30 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | WEK1VEZ, WEK2VEZ, WEK3VEZ,WEK1TAP, WEK2TAP, WEK3TAP | Kábel, PVC szigetelésű réz vezetővel | NYY-J 3x2,5 kábelcsővel/tálcával | 90 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Kábeljelölő | TRU COMPONENTS 1593120 TC-MC1203 | 100 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Bosch beüzemelés | lásd gépész költségvetés | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mindösszesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0